## Лист1
|  |  |  | $CUSTOMER$ |  |  |  |  | $CUSTOMER_PLACE$
[6 empty] | Испытательное оборудование |  |  | $STAND_AIEL$
[7 empty] | КСПАД зав. № |  | $STAND_SERIAL_NUMBER$
$MANUFACTURE$
[5 empty] | Протокол испытания № |  | $PROTOCOL_NUMBER$
|  |  | Объект испытания |  | $TEST_TYPE$
|  |  | Заводской № |  | $SERIAL_NUMBER$
[7 empty] | Время проведения испытания: |  |  | $DATE$
$TIME$
Номинальные параметры объекта испытания МПТ | [5 empty] | Номинальные параметры объекта испытания СГ
|  | Uя, В | Iя, А |  |  |  |  | Uя, В | Uв, В
|  | $VOLTAGE_MPT_Y$ | $AMPERAGE_MPT_Y$ |  |  |  |  | $VOLTAGE_SG_V$ | $VOLTAGE_SG_Y$
МПТ. Измерение сопротивления изоляции обмоток и встроенных термодатчиков относительно корпуса и между обмотками в практически холодном состоянии
| МПТ | U, В |  | R15, МОм |  | R60, МОм |  | Kabs, о.е. | t датчик 1, ℃ | t датчик 2, ℃
| Заданные | $U_SPEC_MGR_MPT$ |  | -- |  | $R_SPEC_MGR_MPT$ |  | -- | $TEMP_AMB_MGR_MPT$ | $TEMP_TI_MGR_MPT$
| Измеренные | $U_MEAS_MGR_MPT$ |  | $R15_MEAS_MGR_MPT$ |  | $R60_MEAS_MGR_MPT$ |  | $K_ABS_MEAS_MGR_MPT$
[7 empty] | Результат |  | $RESULT_MGR_MPT$
СГ. Измерение сопротивления изоляции обмоток и встроенных термодатчиков относительно корпуса и между обмотками в практически холодном состоянии
| СГ | U, В |  | R15, МОм |  | R60, МОм |  | Kabs, о.е. | t датчик 1, ℃ | t датчик 2, ℃
| Заданные | $U_SPEC_MGR_SG$ |  | -- |  | $R_SPEC_MGR_SG$ |  | -- | $TEMP_AMB_MGR_SG$ | $TEMP_TI_MGR_SG$
| Измеренные | $U_MEAS_MGR_SG$ |  | $R15_MEAS_MGR_SG$ |  | $R60_MEAS_MGR_SG$ |  | $K_ABS_MEAS_MGR_SG$
[7 empty] | Результат |  | $RESULT_MGR_SG$
МПТ. Проверка прочности изоляции
| МПТ | U, В |  |  | Iутеч, мА |  |  | Время, сек
| Заданные | $U_SPEC_HV_MPT$ |  |  | $I_SPEC_HV_MPT$ |  |  | $TIME_SPEC_HV_MPT$
| Измеренные | $U_MEAS_HV_MPT$ |  |  | $I_MEAS_HV_MPT$ |  |  | $TIME_MEAS_HV_MPT$
[7 empty] | Результат |  | $RESULT_HV_MPT$
СГ. Проверка прочности изоляции
| СГ | U, В |  |  | Iутеч, мА |  |  | Время, сек
| Заданные | $U_SPEC_HV_SG$ |  |  | $I_SPEC_HV_SG$ |  |  | $TIME_SPEC_HV_SG$
| Измеренные | $U_MEAS_HV_SG$ |  |  | $I_MEAS_HV_SG$ |  |  | $TIME_MEAS_HV_SG$
[7 empty] | Результат |  | $RESULT_HV_SG$
СГ. Измерение сопротивления обмотки статора и встроенных термодатчиков при постоянном токе в практически холодном состоянии
| СГ | R12 / R1, Ом |  | R23 / R2, Ом |  | R31 / R3, Ом |  |  | t датчик 1, ℃ | t датчик 2, ℃
| Заданные | $R_SPEC_IKAS$ |  | $R_SPEC_IKAS$ |  | $R_SPEC_IKAS$ |  |  | $TEMP_AMB_IKAS$ | $TEMP_TI_IKAS$
| Измеренные | $R_MEAS_12_IKAS$ |  | $R_MEAS_23_IKAS$ |  | $R_MEAS_31_IKAS$
| R к 20 °С | $R_CALC20_12_IKAS$ |  | $R_CALC20_23_IKAS$ |  | $R_CALC20_31_IKAS$
[7 empty] | Результат |  | $RESULT_IKAS$
Холостой ход
| Uв, В | Iв, А | Uя, В | Iя, А | Время, сек |  |  |  | t датчик 1, ℃ | t датчик 2, ℃
| $U_V_MEAS_IDLE$ | $I_V_MEAS_IDLE$ | $U_Y_MEAS_IDLE$ | $I_Y_MEAS_IDLE$ | $TIME_MEAS_IDLE$ |  |  |  | $TEMP_AMB_IDLE$ | $TEMP_TI_IDLE$
[7 empty] | Результат |  | $RESULT_IDLE$
Испытание с нагрузкой
| СГ | Uab, В | Ubc, В | Uca, В | Ia, А | Ib, А | Ic, А | Uв, В | Iв, А
| Измеренные | $L1_U_LOAD$ | $L2_U_LOAD$ | $L3_U_LOAD$ | $L1_I_LOAD$ | $L2_I_LOAD$ | $L3_I_LOAD$ | $U_V_SG_LOAD$ | $I_V_SG_LOAD$
| МПТ | Uв, В | Iв, А | Uя, В | Iя, А |  | Время, сек |  | t датчик 1, ℃ | t датчик 2, ℃
| Измеренные | $U_V_MEAS_LOAD$ | $I_V_MEAS_LOAD$ | $U_Y_MEAS_LOAD$ | $I_Y_MEAS_LOAD$ |  | $TIME_MEAS_LOAD$ |  | $TEMP_AMB_LOAD$ | $TEMP_TI_LOAD$
[7 empty] | Результат |  | $RESULT_LOAD$
|  |  | Оператор 1: |  |  |  |  | дата
|  |  | Оператор 2: |  |  |  |  | дата